Адресная программа (план)

адаптации ОИ и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГ

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Плановые работы |  | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) *** | Финансирование |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Дата текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Содержание работ* | Вид** работ |  | Объем, тыс.руб. | Источник |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов им.Е.П.Шнитникова» ( МБОУ «Школа №12» с углубленным изучением отдельных предметов им.Е.П.Шнитникова) | 603147 г. Нижний Новгород, ул.Южное шоссе, 33 |  | 1.Территория, прилегающая к зданию. Адаптация входов на территорию, либо альтернативная форма – выделение пешеходного пути при въезде через ворота с нанесением ограничительной разметки, в том числе ремонт пешеходной дорожки. Обеспечение тактильными средствами и средствами информационной поддержки на путях движения. Адаптация подходов к объекту. 2. Вход в здание Адаптация лестницы, в том числе ремонт ступеней, установка дополнительных поручней, установка тактильных средств. Выделение краевых ступеней Установка пандуса, ремонт крыльца; установка тактильных средств. Замена дверного блока, устранение порога. Установка тактильных средств информации. | ПСД Установка тактильных средств информации Установка тактильных средств информации | ДП-В 2020г-2025г ДПВ 2020-2025 | Согласно сметной документации Согласно сметной документации | Бюджет Бюджет | Руководитель учреждения Руководитель учреждения | 01.09.2024г. 01.09.2024 |
|  |  |  |  | 3.Путидвижения внутри здания Выделение краевых ступеней. Замена межэтажных дверей с 1 по 4 этаж, переоборудование входной группы запасного выхода около гардероба 1 этаж. Установка тактильных средств информации. | ПСД Установка тактильных средств информации | ДПВ 2020г-2025г | Согласно сметной документации | Бюджет | Руководитель учреждения | 01.09.2024 |
|  |  |  |  | 4.Зоны целевого назначения здания Адаптация дверных проемов. Устранение порогов, в том числе ремонт ступеней, установка дополнительных поручней. | Адаптация дверных проемов Ремонт ступеней | ДПВ 2020-2025г | 500,00 | Бюджет | Руководитель учреждения | 01.09.2024 |

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГ | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

- Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ-В | - |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД-И (К, С) ДУ-И (О,У, Г) | - |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД-И (К, С) ДУ-И (О,У, Г) | В,Л,ЗВ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД-И (К, С) ДУ-И (О,У, Г) | УК, МК, Б, Ст, СЗ,Аз |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД-И (К, С) ДУ-И (О,У, Г) | Т,Г |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ-В | - |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В | - |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  ВНД-И (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт текущий (Замена асфальтного покрытия) |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт капитальный |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути | Ремонт капитальный |

Приложение 1

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ   от «3» сентября 2020 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ « Школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов им.Е.П.Шнитникова» ул. Южное шоссе, д. 33

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименова-ние функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | Отсутствие системы средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3) | все | Установка системы средств информационной поддержки. | Установка |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 4 | Имеются перепады высот покрытия. Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке. Отсутствует разметка на пути следования. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.4) | все | Адаптация подходов к объекту, в т.ч. установка тактильных средств и средств информационной поддержки . Нанесение разметки на пути следования до входа в ОИ | ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | Не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | Не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | Не требуется |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Рекомендации по адаптации вид работ |
| --- | --- | --- |
| Территория, прилегающая к зданию (участку) | ДУ - В | Адаптация подходов к объекту, поверхности покрытия, в т.ч. исключить перепады высот покрытия. Обеспечение тактильными средствами и средствами информационной поддержки на всех путях движения. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Адаптировать прилегающую территорию

Приложение 2

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ №     от «3» сентября 2020 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ « Школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов им.Е.П.Шнитникова», ул. Южное шоссе, д.33.

Центральный вход.

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения и замечания |  |  | Работы по адаптации объектов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) |  | Содержание | Виды работ |  |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | Отсутствие поручней. Ступени с острыми углами, имеют повреждение. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12) | О, С, К, Г |  | Адаптация лестницы, в том числе ремонт ступеней, установка дополнительных поручней. | ремонт |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | - |  | - | - |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | Качество покрытия поверхности имеет трещины не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012. (п.5.1.4, 5.4.2) | О,С,К,Г,У |  | Ремонт крыльца | ремонт |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | Ширина дверного проема в свету не соответствует требованиям. Высота порога при входе не соответствуют требованиям. Отсутствие эргономичной ручки. Нарушение СП 59.13330.2012. (п.5.1.4, 5.4.2) | К,О,С |  | Замена дверного блока, устранение порога. Установка тактильных средств информации | ремонт |  |
| 2.5 | Тамбур | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Рекомендации по адаптации вид работы |
| --- | --- | --- |
| Вход (входы) в здание. Центральный вход. | ВНД-И (К, О,С) ДУ-И (Г, У) | Ремонт текущий |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_Адаптация лестницы и входной площадки центрального  входа, установка тактильных средств информации.

Приложение 3

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ     от «3» сентября 2020 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов им.Е.П.Шнитникова» ул. Южное шоссе, д. 33

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения и замечания |  |  | Работы по адаптации объектов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | Содержание |  | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание |  | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | В | Отсутствуют тактильные средства информации. |  | К, О, С, | Установка тактильных средств информации. |  | Установка |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | Л | Отсутствуют поручни. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.2.10). Отсутствует тактильная полоса. СП 59.13330.2012 (п.4.1.12). Боковые края ступеней не примыкающие к стене не имеют бортиков. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.2.9) |  | К, О, С | Адаптация лестницы. Выделение цветом краевых ступеней. Замена дверной перегородки. |  | Ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - |  | - | - |  | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - |  | - | - |  | - |
| 3.5 | Дверь | есть | - | соответствует требованиям СП 59.13330.2012 (п.5.1.4) |  | - | - |  | - |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | На путях эвакуации перепады высот (пороги). Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой (тактильными средствами). |  | все | Устранение порогов, выделение краевых ступеней. |  | ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
| --- | --- | --- |
| Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ВНД-И (К,С) ДУ-И (О,Г, У) | Ремонт текущий. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ____________________________________________________________

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ №   от «3» сентября 2020 г

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ « Школа № 12с углубленным изучением отдельных предметов им.Е.П.Шнитникова» ул. Южное шоссе, д. 33

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения и замечания |  |  | Работы по адаптации объектов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | Содержание |  | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание |  | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | УК, МКБ | Высота порогов не соответствует требованиям. Ширина дверных проемов в мед. кабинете и в библиотеке не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.2.4) |  | К, О, С | Устранение порогов. Адаптация дверных блоков |  | ремонт |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | СЗ,Ст,Аз, | Столовая, актовый зал – отсутствие поручней, краевые ступени не выделены цветом или фактурой (тактильными средствами) |  | К, О, С | Установка поручней |  | ремонт |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
| --- | --- | --- |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ-И (О,Г,У) ВНД-И(К,С) | Ремонт Нанесении тактильных средств информации |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  ________________________________

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ  от «3» сентября  2020 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

МБОУ « Школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов им.Е.П.Шнитникова» ул. Южное шоссе, д. 33

Наименование объекта, адрес

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вариант II – места приложения труда |  | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ от «3» сентября 2020 г

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

МБОУ « Школа № 12с углубленным изучением отдельных предметов им.Е.П.Шнитникова» ул. Южное шоссе, д. 33

Наименование объекта, адрес

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| жилые помещения |  |  |  |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ   от «3» сентября 2020 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ « Школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов им.Е.П.Шнитникова» ул. Южное шоссе, д. 33

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане |  | Содержание | Значимо для инвали-да (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | Т |  | Дверной проем не соответствует требованиям, туалетная кабина требует переоборудования. Умывальники не оборудованы поручнями. Отсутствует кнопка вызова. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.3.3) | К, О, С | Переоборудование туалетной комнаты, адаптация дверного проема. | ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - |  | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | Г |  | Ширина дверей меньше 0,9 м. Высота порогов перед дверью не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 | К, О, С | Устранение порогов | ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане |  |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД-И (К,С) ДУ-И (О,Г, У) | Т,Г |  | ремонт текущий |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 6

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ от «3»сентября 2020 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБОУ « Школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов им.Е.П.Шнитникова» ул. Южное шоссе, д. 33

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  | Отсутствие информационных указателей. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3), ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52875 | Все | Укомплектование информационными указателями и схемами здания. | Установка |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствуют тактильные средства информации. Нарушение СП 59.13330.2012, ГОСТ Р 52875 | С | Установка тактильных средств информации. | ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
| --- | --- | --- |
| Системы информации на объекте | ДУ-В | Ремонт текущий |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установка тактильных  и визуальных средств информации.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 230м

3.2.2 время движения (пешком):  5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые с таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюры пешеходного перехода между дорогой  и домом                        ул. Южное шоссе д.36 ; выбоины в тротуаре с ул. Южное шоссе между д. 36 и 32 , между домом ул. Южное шоссе 34а и школой,  сужение тротуара от  дома ул. Южное шоссе д.36 и д.34)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГ |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Организация въездов на тротуары. Нанесение тактильной направляющей полосы. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Организация пандусов на крыльце запасного выхода. Пандус длиной не более 9,0 м с максимальным углом наклона не круче 1:20, оснащенный колесоотбойниками высотой 0,05 м и двухсторонними двойными непрерывными поручнями с закругленными концами. Прочные, надежно закрепленные поручни круглого сечения диаметром не менее 0,3 м должны располагаться на высоте 0,9 м и 0,7 м и быть длиннее пандуса как минимум на 0,3 м. Входные двери шириной не менее 0,9 м, без порогов, ручки дверей должны располагаться не выше 1,1м от пола |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Коридорные двери шириной не менее 0,9 м, без порогов, ручки дверей должны располагаться не выше 1,1 м и не ниже 0,85 м от пола |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Двери учебных кабинетов шириной не менее 0,9 м без порогов ручки дверей должны располагаться не выше 1,1м от пола |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Туалетная кабина размером 1,65м х 1,8м в общем санитарно-гигиеническом помещении 2 этажа Откидные опорные поручни рядом с унитазом, раковиной. Унитаз, имеющий опору для спины. Не менее 1 раковины расположено на высоте не выше 1,1 м от пола. Двери шириной не менее 0,9 м без порогов, ручки дверей должны располагаться не выше 1,1 м от пола. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Дублирование информации с информационных стендов на высоте 1,1 м от пола. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Организация въездов на тротуары и регулирования пешеходных переходов (установка светофоров со звуковой сигнализацией и таймером времени) |
| 8. | Все зоны и участки |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности Нижегородской области согласовано _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

| 4 | удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на которых имеются: -выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; | 0 0 |
| --- | --- | --- |
|  | -сменные кресла-коляски; | 0 |
|  | -адаптированные лифты; | 0 |
|  | -поручни; | 0 |
|  | -пандусы; | 1 |
|  | -подъемные платформы (аппарели); | 0 |
|  | -раздвижные двери; | 0 |
|  | -доступные входные группы; | 0 |
|  | -доступные санитарно-гигиенические помещения; | 0 |
|  | -достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | 0 |
| 5 | удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования. | 0 |
| 6 | удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные Паспорта доступности, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования. | 100 |

3.  Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов с использованием показателей                                                                  (п.12 порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи от 9 ноября 2015 года № 1309)

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования | 0 |
| 2 | удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования | 0 |
| 3 | доля работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования | 3% |
| 4 | удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования | 0 |
| 5 | дельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования | 0 |
| 6 | доля педагогических работников образовательной организации,имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников образовательной организации | 0 |
| 7 | доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов данного возраста | 0 |
| 8 | доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей-инвалидов данного возраста | 0 |
| 9 | доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей-инвалидов школьного возраста | 0 |
| 10 | удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). | 100 |

4.  Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения  объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями      законодательства Российской Федерации.

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов |  | Сроки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предлагаемые управленческие решения ( с учетом положений об обеспечении «разумного приспособления» Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г) - по созданию ( с учетом потребностей инвалидов) условий доступности существующего объекта и предоставляемых услуг с учетом потребности инвалидов |  |  |  |  |
| 1 | Проведение переподготовки кадров с целью предоставления инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика, с целью обеспечения предоставления услуг тьютора. |  | 2025 |  |
| 2 | Устройство стоянки автотранспортных средств для инвалидов |  | 2030 |  |
| 3 | Приобретение сменных кресел-колясок |  | 2030 |  |
| 4 | Установка поручней |  | 2028 |  |
| 5 | Установка раздвижных дверей |  | 2026 |  |
| 6 | Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации-звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации-знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. |  | 2023 |  |
| 7 | Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации, зрительной информации |  | 2025 |  |
| Предлагаемые управленческие решения ( с учетом положений об обеспечении «разумного приспособления» Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г) - по определению мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции, модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий для предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведение проектных работ , необходимых для приведения объекта в соответствие требований РФ об обеспечении условий их доступности для инвалидов |  | 2026 |
| 2 |  | Установка доступных входных групп |  | 2026 |
| 3 |  | Установка подъемной платформы(аппарелей), пандусов |  | 2027 |
| 4 |  | Оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений |  | 2025 |
| 5 |  | Приобретение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения. |  | 2027 |
| Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ об обеспечении условий их доступности для инвалидов |  |  |  |  |
| 1 |  | Установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |  | 2021 |
| 2 |  | Установка в одном из помещений, предназначенных для массовых мероприятий , индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры. |  | 2026 |